**HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

İli/İlçesi: ADIYAMAN/……………………. Tarih :……./……./20

Birim Adı: ………………………………….. Birim Kodu:……………….

Adresi : ……………………………………………………………………………………………………..

Telefon / Faks : ……………..….…/……………………

Laboratuvar Tipi: L1 (…….) L2 (………)

HSL Sorumlusu:…………………….……………………

**Personel Durumu** : Uzman Hekim (.........) Doktor (……) Kimya Müh.(…...) Kimyager

(…..) Gıda Müh.(……) Biyolog (..….) Diğer (.…..)

**Halk Sağlığı Laboratuvarı Fiziki ve Teknik Şartları**

1. HSL Birimi bina dışı yönlendirme tabelası var mı?

a) Var [ ]  b) Yok[ ]

2. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimliğine uygun dış tabela var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

3. Mevzuatında belirtilen kriterlere uygun bayrak var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

4. Bina müstakil mi? (Cevap hayır ise hangi birimle birlikte kullanıldığı belirtilecektir.)

a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

Birim Adı/Birim Kodu …………/……………….

………………………………/……………...

5. Binanın çevre düzenlemesi yapılmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

6. Binanın dış cephesi boyalı, temiz ve bakımlı mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

7. Engelli ve yaşlılara yönelik düzenlemeler mevzuatına uygun olarak yapılmış mı?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EVET | HAYIR | İHTİYAÇ YOK |
| YAPILMAMIŞ | UYGUN DEĞİL |
| 1. Bahçe İçi Düzenlemeleri
 |  |  |  |  |
| 1. Otopark
 |  |  |  |  |
| 1. Bina Girişleri
 |  |  |  |  |
| 1. Rampalar
 |  |  |  |  |
| 1. Merdivenler
 |  |  |  |  |
| 1. Merdiven –Rampa Korkuluk ve Küpeşteleri
 |  |  |  |  |
| 1. Engelli Polikliniği
 |  |  |  |  |
| 1. Engelli Tuvaletleri
 |  |  |  |  |
| 1. Bina İçi Yatay Dolaşım
 |  |  |  |  |
| 1. Bina İçi Dikey Dolaşım
 |  |  |  |  |
| 1. Yönlendirme ve İşaretler
 |  |  |  |  |
| 1. Acil Durum ve Bina Tesisatı
 |  |  |  |  |

8. Isınma nasıl sağlanıyor?

a) Klima [ ]  b) Kalorifer [ ]  c) Elektrikli ısıtıcı [ ]  d) Soba [ ]  e) Diğer…………..

9. Hizmet alanlarında ortam sıcaklığı 18-25 derece arasında muhafaza ediliyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

10. Hizmet alanlarının havalandırması, ışıklandırması ve nemi çalışma ortamına uygun mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

11. Hizmet alanlarının genel temizliği için gerekli düzenlemeler (temizlik talimatı, temizlik takip çizelgesi vb.) mevcut mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

12. Tuvalet ve lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanmış mı? (kağıt havlu, sıvı sabun, poşetli çöp kovası vb.)

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

13. Bekleme alanlarında yeterli sayıda, ergonomik, konforu uygun (yumuşak malzeme dolgulu ve kumaş veya deri kaplı) bekleme koltuğu mevcut mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

14. Jeneratör/ Kesintisiz güç kaynağı var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

15. (14. Soru evet ise) Jeneratör/ Kesintisiz güç kaynağının periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

16. Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi için yetkili tesis/kurum ile anlaşma yapılmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

17. Laboratuvar cihazlarının envanteri güncel olarak tutuluyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

18. Kullanılan laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyonları belirli bir plan dahilinde yürütülüyor ve takip altında tutuluyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

19. Kitlerin ve sarf malzemelerinin miat ve stok takipleri yapılıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

20. Halk Sağlığı Laboratuvarlarının her katı için mevzuatına uygun yangın söndürme tüpü var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

21. Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

22. Acil durumlar (yangın, patlama, deprem, sel vb.)için belirlenmiş acil durum çıkış alanları var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

23.(22.Soru Evet ise) Acil durum çıkış alanları amacına uygun olarak kullanılıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]  c) Yangın çıkışı mevcut değil[ ]

24. Yangın ve olağan dışı durumlar için gerekli planlama, eğitim ve tatbikatlar yapılmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

25. Bakanlıkça / Müdürlükçe gönderilen güncel afiş ve broşürler panoya asılı mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

26. Bakanlıkça / Müdürlükçe gönderilen güncel afiş ve broşürler pano dışında ise çerçeveli mi?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

27. Laboratuvar alanlarında gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

28. Laboratuvar alanlarının isim tabelaları mevcut mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

29. Evrak kayıt defterleri/ elektronik evrak kayıt sistemi mevcut mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

30. Standart Dosya Planı uygulanıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

31.Güvenliği sağlanmış arşiv mevcut mu? (arşiv kilitli ve kilidi bir görevliye zimmetli olmalıdır)

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

32. Arşivde acil durumlara (yangın, patlama, deprem, sel vb.) karşı önlem alınmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

33. Arşiv ve depolarda belirli aralıklar ile haşere ve kemiricilere karşı ilaçlama (biyosidal) vb. işlemler ile mücadele ediliyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

34. Personelin görev tanımı belirlenmiş mi?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

**Halk Sağlığı Laboratuvarı Hizmet Şartları**

35. Binanın sıcak su temin sistemi var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

36. Laboratuvar teknik alanlarının çalışma şartlarına uygun havalandırma sistemi var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

37. Laboratuvarlarda kullanılan alet ve ekipmanların talimata uygun temizlik ve bakımları yapılıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

38. Laboratuvar ofis alanları, laboratuvar teknik ve destek alanlarından ayrı olarak planlanmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

39. Klinik dışı laboratuvarlar L1/L2 görev kapsamına giren analizleri yapacak fiziki şartları sağlıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

40. Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizler için ayrı alanlar planlanmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

41. Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde; numune hazırlama birimi ile cihazın bulunduğu birim ayrı planlanmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

42. Kesintisiz güç kaynağı düzenekleri laboratuvar çalışmasına uygun biçimde yapılandırılmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

43. Laboratuvar teknik alanlarının kapıları, giriş ve acil durumda çıkışa engel olmayacak şekilde otomatik kayar kapı veya dışarı doğru açılabilen özellikte mi?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

44. Klinik ve klinik dışı laboratuvar birimlerinin teknik alanlarının giriş, çıkış ve çalışma alanları ayrılmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

45. Klinik ve klinik dışı laboratuvar birimlerinin teknik alanlarına ait ortak kullanılması gereken alan varsa laboratuvar güvenliğini bozmayacak şekilde düzenlenmiş mi?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

46. Laboratuvar zemin kaplamaları kolay temizlenebilir ve dezenfeksiyona uygun yer kaplama malzemesi ile kaplanmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

47. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında giriş ve çıkışta kişisel koruyucu ekipman giyme bölümü var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

48. Laboratuvar iş yükünü karşılayacak büyüklükte, yeterli cihaz ve ekipmana sahip mi?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

49. Laboratuvar L1/L2 görev kapsamına giren analizleri yapacak teknik personele sahip mi?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

50. Laboratuvar yeterli yardımcı teknik personele ve destek hizmetleri personeline sahip mi?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

**Laboratuvar Güvenliği**

51. Laboratuvar teknik alanı personelin ofisi olarak kullanılıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

52. Laboratuvar sarf malzemeleri ve kimyasallarının muhafaza edildiği, yeterli havalandırması bulunan depo ve/veya uygun düzenlenmiş dolaplar var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

53. Laboratuvar personeli çalışmanın niteliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanıyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

54. İlgili yerlere güvenlikle ilgili gerekli uyarılar (acil çıkış vb.) ve talimatlar (el yıkama, acil dökülme vb.) yazılıp asılmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

55. Tehlikeli kimyasalların dökülmesi halinde takip edilecek işlemleri gösteren bir talimat var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

56. Laboratuvarlarda şok duşu ve göz yıkama duşu üniteleri bulunuyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

57. Laboratuvar çalışmalarına uygun çeker ocak bulunuyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

58. Laboratuvar güvenlik kabini (class I/II) var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

59. Laboratuvarda atıklar ayrıştırılıyor mu? ( Her atık cinsine göre depolama alanları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlamalı, tıbbi, ambalaj, tehlikeli atık depolama alanı)

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

60. Atıklar amacına uygun kaplarda biriktiriliyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

61. Tehlikeli atıkların (solventler, kimyasallar..) biriktirilmesi ve atılması için bir sistem bulunuyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

62. Laboratuvarda kullanılan kimyasalların MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ‘leri bulunuyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

63. Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve talimatı bulunuyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

64. Laboratuvarın çıkış tarafında uygun bir yerde laboratuvar önlüğünün asılacağı yer ve el yıkama lavabosu var mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

65. Kimyasal maddelerin muhafaza edildiği yeterli havalandırması bulunan depo ve/veya uygun düzenlenmiş dolaplar (sarf ve kimyasal malzeme) bulunuyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

66. Laboratuvarda kullanılan yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı gaz içeren gaz tüpleri tekniğine uygun olarak muhafaza ediliyor mu?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

67. Laboratuvarda internal (iç) kalite kontrolü yapılıp kayıt altına alınmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

68. Laboratuvarda eksternal (dış) kalite kontrolü yapılıp kayıt altına alınmış mı?

 a) Evet [ ]  b) Hayır [ ]

**GENEL DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞLER**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEĞERLENDİRİCİ | DEĞERLENDİRİCİ | HSL BİRİM SORUMLUSU |
| Adı-Soyadı | Adı-Soyadı | Adı-Soyadı |
| İmza | İmza | İmza |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | DEĞERLENDİRME EKİP BAŞKANI |  |
|  | Adı-Soyadı |  |
|  | İmza |  |